**Информация о доступной мощности для присоединения новых абонентов к центральным сетям водоснабжения МУП ЖКХ п. Советский**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование водозабора | Марка глубинного насоса, установленного на артскважине | Доступная мощность м.куб/час | Фактическое потребление м.куб/час |
| 1 | п. Советский | Сарка | ЭЦВ 6-10-185 | 10 |  |
| Красново | ЭЦВ 6-6,5-110 | 6,5 |
| 2 | с. Рождествено | Гараж | ЭЦВ 6-6,5-110 |  |  |
| Краснослободская | ЭЦВ 6-6,5-80 |  |
| 3 | с. Вершинино | Вершинино | ЭЦВ 6-6,5-110 |  |  |
| 4 | с. Нелюбово | Нелюбово | ЭЦВ 6-6,5-80 |  |  |
| 5 | с. Картмазово | Картмазово | ЭЦВ 6-6,5-110 |  |  |