

Администрация Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.03.2018 г. № 10

**Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан**

В соответствии с Федеральным законом от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Советского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Советского сельсовета.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Телегин

**Приложение**

к постановлению администрации Советского сельсовета

от 07.03. 2018 года № 10

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан**

1. Квартиры многоквартирного жилого дома.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество (объем), не менее** |
| Автономный дымовой пожарный извещатель | 1 |
| Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов | 1 |

1. Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество (объем), не менее** |
| Автономный дымовой пожарный извещатель | 1 |
| Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов | 1 |
| Багор | 1 |
| Ведро | 1 |
| Лом | 1 |
| Лопата | 1 |
| Топор | 1 |
| Емкость с песком | 0,5 м3 |
| Емкость с водой (летнее время) | 200 л |

1. Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество (объем), не менее** |
| Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее трех килограммов | 1 |
| Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани | 2x1,5м |

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных’для доступа местах на высоте не 'более 1,5 м, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.