**Резерв мощности системы теплоснабжения на 2017г.**

**(согласно новым расчетам –обоснованиям в 2017г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ котельной** | **Адрес котельной** | **Установленная мощность котельной, Гкал/час** | **Присоединенная нагрузка котельной с к=1,1, Гкал/час** | **Резерв мощности: дефицит (-) резерв (+)** |
| **1** | **Большемурашкинский район, п. Советский**  **дом 45** | **6** | **4,72** | **+1,28** |