**Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Советский**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**606363 Нижегородская область, Большемурашкинский район, п. Советский,д.7, тел. 8(83167) 5-73-87 р/счет 40702810500170000004 в ОАО КБ «Ассоциация» г. Н. Новгород, к/счет 30101810100000000751, ИНН 5204002319, КПП 520401001 Email: mur\_sovetsk@mts-nn.ru**

« » \_\_\_\_\_\_\_ 201 г.

Исх. №

**Технические условия на подключение к водопроводу №**

**Объект:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Местонахождение:** Большемурашкинский район, п.Советский, д.

**Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Врезка производится в стальную (ПНД) трубу Д- мм
2. Врезку от центрального водопровода производить трубой диаметром \_\_\_ мм.
3. Врезку в водопровод провести с помощью специализированной организации МУП ЖКХ п. Советский
4. Гарантируемый напор в месте подключения 1,1 кг/см2
5. Режим водопотребления (отпуска) - круглосуточно
6. Заказчик разрабатывает ситуационный план - схему расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и планируемого водопровода и согласовать ее со следующими организациями: Большемурашкинская газовая служба, Большемурашкинский узел связи, МУП ЖКХ п. Советский, администрация Советского сельсовета Большемурашкинского района, отдел архитектуры и капитального строительства администрации района.
7. Предусмотреть установку колодца
8. Перечень мер по рациональному использованию холодной воды:

- Установка общедомовых и индивидуальных узлов учета холодного водоснабжения

- оснащение домов, квартир и других помещений современными водосберегающими приборами и бытовой техникой, что позволит повысить не только удобство и комфорт повседневной жизни, но и значительно снизить коммунальные платежи

- установка экономичных душевых сеток

- установка в квартирах клавишных кранов и смесителей

- установка двухрежимных смывных бачков

- проведение осмотров и ремонтов водоразборной арматуры

-исключение использования воды для охлаждения продуктов питания и других неоправданных перерасходов на хозяйственно – бытовые цели

- использование более эффективных стиральных машин

1. Заключить договора на оказание коммунальных услуг и вывоз ЖБО
2. Список документов предоставляемые в МУП ЖКХ п. Советский для подключения к центральному водопроводу (для физ. лиц):

- Паспорт (копия).

- Для доверенных лиц – доверенность от заказчика (произвольная форма)

- Документ подтверждающий оплату (ксерокопия)

- Свидетельство о регистрации права на собственность или информация о разрешении использования земельным участком (копия)

- Свидетельство о регистрации права на собственность или информация о разрешении использования помещением (копия)

- Домовая книга (копия)

- Квитанция последней оплаты за водопотребление (копия)

-Разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационная ответственность

1. После окончания работ выполнить планировку и благоустройство территории.
2. Все работы указанные в технических условиях, должны быть выполнены заказчиком за свой счет.
3. При невыполнении указанных требований, данные ТУ считать не действительными.

ТУ выданы: . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Технические условия действительны до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директору МУП ЖКХ п. Советский

Огурцову В.А.

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявление

Прошу принять приборы учета холодной воды в эксплуатацию, заводской № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тип прибора учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, место установки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключить или внести необходимые дополнения и изменения в договор водоснабжения, и производить расчеты по оплате за водоснабжение (и водоотведение) по показаниям установленных приборов учета, показания на момент его установки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Обязуюсь беспрепятственно допускать представителей Вашей организации к местам установки приборов учета для контрольных считываний показаний приборов, их проверки.

О времени прихода представителей прошу сообщить заранее по телефонам:

Домашний \_\_\_\_\_\_\_\_, рабочий \_\_\_\_\_\_\_\_\_, сотовый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или письменно не менее чем за 3 дня.

Приложение: копия паспорта прибора учета холодной воды – 2(два) экземпляра.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_